## Table S2. Summary pooled diagnostic accuracy of HBsAg assays using NAT reference standards.

| Index Test | HIV Status | Studies, n | Sample size (range), n | Data points, n | Pooled clinical accuracy (95% CI) | Likelihood Ratios (95% CI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sensitivity | Specificity | Positive | Negative |
| RDT | NA | 3 | 510 (113-157) | 9 | 93.3 (91.3-94.9) | 98.1 (97.0-98.9) | 39.4 (22.1-70.2) | 0.05 (0.01-0.27) |
|  | HIV-positive | 1 | 83 | 1 | 37.5 (22.7-54.2) | 97.7 (87.7-99.9) | ND | ND |
|  | HIV-negative | 2 | 187 (74-113) | 2 | 57.1 (41.0-72.3) | 97.2 (93.1-99.2) |  |  |
| EIA | NA | 5 | 1194 (157-350) | 9 | 75.7 (72.1-79.1) | 86.1 (83.8-88.2) | 7.2 (4.4-11.8) | 0.30 (0.19-0.46) |
|  | HIV-positive | 3 | 442 (83-192) | 3 | 57.9 (49.8-65.6) | 95.8 (92.7-97.8) | 14.4 (3.8-55.3) | 0.41 (0.23-0.73) |
|  | HIV-negative | 2 | 202 (74-128) | 2 | 83.3 (69.8-92.5) | 85.7 (79.2-90.8) | 11.3 (0.8-149.8) | 0.19 (0.06-0.56) |